|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (10/1 ~ 10/05)** | **예정사항 (10/08 ~ 10/12)** |
| 시스템팀 |  성수 idc 업무  - 모바일 티머니 서비스 관련 DB 서버 구축   분당 idc 업무  - 타임라인 DB 스토리지 원격관리용 포트 케이블 불량으로 인한 교체 및 ping 체크 확인 완료   Grafana 모니터링 구축  - Cyworld 서비스 그룹별 전체 등록 완료   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - Ver 1.6 배포  - Ver 1.6: 일일 자산 백업 및 일별 자산 다운로드 기능  - Ver 1.6: CAIS 봇 자산 검색 결과가 없는 경우, 미등록 자산에서 2차 검색 결과 전달  - Dockerizing 작업. docker-compose를 통해 4개 Container로 분리 실행(django, celery,  celery-beat, nginx)  - Ver 1.7 기능 개발 진행   분당 신규 타임라인DB Heartbeat 스위치 이중화  - 1대 신규 추가 및 서버 케이블 포설 완료   외부 공격시도 IP 차단(계속)  - 보안팀에서 주기적으로 요청하는 공격시도 IP에 대해 차단 설정 완료   파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |  ORA02 / ORA07 시스템 이중화  - 단일구성된 ORA02/ORA07의 업무연속성을 위한 이중화 구성  - Oracle DB 설치후 cluster 테스트   Grafana 모니터링 구축  - 구축, 연동작업 및 구성도 작성     타임라인 DB 스토리지 모니터링을 위한 원격 관리 툴 설치  - xenserver 내 windows guest 서버 생성  - 원격 관리 툴 설치 및 기능 확인   성수IDC Switch Port-map 정리(4/27 ~ )  - 각 스위치별 Port-map 정리 예정  - 우선순위 조정으로 보류   자산관리 페이지 개발(8/17 ~)  - Ver 1.7 URL 관리 페이지 개발 진행  - Ver 2.0 기능 개발 계획 설정 및 진행     파악된 서비스별 Flow 구성도 작성(계속)  - 문제 발생 시 빠른 대응을 위한 서비스 Flow 구성도 작성 예정  - 파악된 시스템/API Flow 확인 시 마다 업데이트 예정   API 성능 모니터링(계속)  - 지연 발생하는 API 및 서비스 로직 분석, 개선 여부 확인   싸이월드 서비스 모니터링 및 대응(계속) |
| 이슈 사항 | - NewsQ 추천시스템  - 분당 IDC 전력 사용량 관련  - 분당 IDC 전체 시스템 이중화 - 서버나 네트웍 장비중 한대만 장애가 나더라도 모두 장애 (이중화 보완중)  - cyNEO-MDB 설계 검토 필요. - 20대의 MDB중 한대만 장애나도 전체 장애.  - EMS 적용 여부 검토, 판단(엔키아, 자빅스)  - OP 구축 검토(operator 위치, 계약 관계 검토) | |
| 비고 |  | |