|  |
| --- |
| **시스템팀 주간 업무 보고** |

시스템팀

2018. 3 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **실시사항 (3/26 ~ 3/30)** | **예정사항 (4/2 ~ 4/6)** | |
| 시스템팀 | |  MAU에 따른 5년간 장비 비용 산정  - 자료 수집 및 작성, 회의 참석   분당IDC 스위치 Port map 작성(3/26)  - Private Network 스위치 Port-map 작성 완료   성수IDC 서버 장애처리 (3/27)  - PowerSupply 불량 서버 H/W 교체 완료   분당-IDC 장애 조치 (~3/30)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild(Filer01외8EA)   성수IDC NMS 신규서버 설치(3/28)   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 뉴스Que 시스템에 대한 네트워크 구성 확인  - 전체 네트워크 구성도 작성  - 스위치별 Port-map 작성   분당IDC Switch Configuration Magement 구축(3/15 ~)  - Observium(분당NMS)에 Rancid로 통합 설정  - Cisco, Alteon, Netscreen 설정 완료   분당IDC IPAM 신규 설치(3/29)  - IP, Switch Portmap 통합을 위한 페이지 필요   대량메일(넷퍼시) 시스템 구성 및 Data Copy ~(3/30)  - 대량메일 서버 DB 백업 및 위치이동(SK -> cyworld)  - 대량메일 4대, 자동메일 6대   성수IDC 대량메일 신규서버 설치(3/27 ~ 3/28)  - Xen 서버 3대, DB 서버 4대 설치 완료   입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(3/30)   멀웨어 노출 시스템 긴급 점검 (3/26~ )  - 대상 시스템 OS 재설치 및 환경 구성 완료(Lucy06~10) |  어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  - 구성회의, 구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~)  - 뉴스Que 시스템에 대한 네트워크 구성 확인  - 전체 네트워크 구성도 작성  - 스위치별 Port-map 작성   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ ) - 구성도 작성 완료 후 설정 예정   IP, Switch Port 정보 통합을 위한 페이지 구성(03/30 ~ )  - 적절한 페이지 구현 가능한 S/W 확인 후 설정 예정   대량메일 시스템 구성 ~(4/4)   Windows KMS 서버 구성 ~(4/6)   싸이메인웹 보안 패치 진행 ~(4/6)   분당IDC 모니터링을 위한 Zabbix 구성(~3/26)  - JMS, NFS 모니터링 환경 구축   분당 IDC 장애 조치 (~4/6)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild |