|  |
| --- |
| 시스템팀 주간 업무 보고 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 실시사항 (4/9 ~ 4/13) | 예정사항 (4/16 ~ 4/20) |
| 시스템팀 |  성수IDC 네트워크 구성 확인(3/19 ~ 4/16)  - 전체 네트워크 구성도 작성 완료   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 1차 스위치 육안 확인 완료   성수IDC NMS 신규서버 설정(4/2 ~ 4/19)  - 스위치 NMS 등록 및 Rancid, Syslog 연동 완료  - IPAM 신규 설치 및 설정 완료   성수IDC 네트워크 관련 시스템 설정 파악(4/2 ~ )  - 스위치별 ACL 설정 현황 확인 中  - L4 스위치 SLB 설정 현황 확인 中  - Source NAT 처리 Flow 확인 완료   SpagoBI 외부 오픈(04/16)  - 본사에서 접근(VPN 연결X)하기 위해 공인IP, 도메인 설정(bi.cyworld.com)   싸이 이벤트 프로모션용 서버 설치(4/17 ~ 19)  - Physical Host 5대 설치 완료  - L4 공인 SLB, 내부 SLB VIP 설정 완료  - 도메인 설정 완료(evt.cyworld.com)  - 본사 내부에서만 접근가능 하도록 ACL 설정 완료   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 신규 서버 설치 전 파트 재고확인 및 상면 위치 확인  - 4G, 8G Memory 수량 및 상면 확인   Bizclient 발송 이슈 처리(04/18)  - PRD 서버의 카카오톡/SMS 발송 시 문자열 깨짐 이슈> Character Set 해결 후 정상 확인   bo.cyworld.com QA서버 구성 (4/19)  - 백오피스 QA 시스템 OS 설치, CMS DB 이관 설치 완료   대량메일 발송 시스템 점검 (~4/20)  - KISA RBL 화이트 도메인 등록 요청 (등록 완료)  - 대량메일 발송대상자 필터를 위한 협의 (No user, No Service등)  - 휴면계정 발송 모니터링 및 발송 결과 분석   싸이월드 이벤트용 웹서버 구성 (4/17)  - OS 설치 및 네트워크 등 환경 구성 완료   뉴스큐 DB 시스템 증설 (4/19~20)  - 동시 접속 사용자 증가로 인한  DB Slave 서버 2대 추가 증설  - PRD 반영 후 성능 추이 모니터링 및 분석   공지/이벤트 전용 알림 발송 시스템 구축 (4/18)  - Xenserver 6.5 , VM CentOS 6.5 할당   프로모션 이벤트 페이지 시스템 구축 (4/20)  - XenServer 7.2 5EA 구축  - HOST 1: VM 3 Nginx Cache 구성   Windows Server 보안 패치 진행 (4/19)     입.퇴사자 계정 및 프로젝트 관리  - AD, VPN, MAIL, JIRA, SCM   H/W 장애 파트 교체 및 서버 장애 처리 ~(4/20) |  어플리케이션 감시 시스템 구축(~5/30)  -구성도 작성   시스템 장비 재물 조사  - 분당IDC, 성수IDC 시스템 재물조사   네트워크 관련 소모품 품의  - 네트워크 케이블, RJ-45, 랜테스트 타이   분당 IDC 장애 조치 (~4/27)  - DISK Fault 교체 및 Rebuild   대량메일 발송 시스템 점검 (4/23~)  - 대량메일 발송대상자 필터 후 발송 추이 분석   성수IDC 물리적 네트워크 구성 확인(3/26 ~ )  - 2차 확인 예정(스위치별 상세 랙 위치 확인 및 업데이트)   신규 채팅시스템 테스트 환경 구축(4/23 ~ )  - 구성에 따른 서버 신규 설치  - 신규 설치 예정 수량: 총 Physical Host 19   도메인 연장  cyw.do 도메인 연장 품의 및 적용 |
| 이슈 사항 | NewsQ 추천시스템  분당 IDC 전력 사용량 관련  분당 IDC 전체 시스템 이중화 | |
| 비고 |  | |